	
	


AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

D.M. 22.01.2008 N. 37 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI”

La predisposizione del progetto è necessaria quando gli impianti interessati dall’intervento ricadono in una o più casistiche sotto riportate (barrare la casella relativa).

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 5 del D.M. 22.01.2008 N. 37 è obbligatoria per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:

	SI
	NO
	Lett
	DESCRIZIONE CASISTICA

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 A
	Per gli impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 KW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 B
	Per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 C
	Per gli impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2, lettera a relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 D
	Per gli impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 E
	Per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 F
	Per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 G
	Per gli impianti di cui all’art. 1 comma 1 lettera e) della legge, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34.8 KW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 H
	Per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato sarà integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Data, ………………………………                                                                          IL TECNICO PROGETTISTA

Nei casi non ricadenti nella fattispecie sopra richiamate occorre compilare la seguente dichiarazione:

	In riferimento al progetto di ….………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

a nome di …………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto Tecnico progettista dichiara che gli impianti di cui alle lettere (specificare quali):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

non sono soggetti alla redazione obbligatoria del progetto ai sensi dell’art. 5 del citato D.M. 22.01.2008 N. 37.




Data, ………………………………………..

IL TECNICO PROGETTISTA

SPORTELLO UNICO 


PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE


Unione Terre del Tartufo 


P.zza Buronzo n° 2 – 14036 MONCALVO (AT)


Sito istituzionale: � HYPERLINK "http://www.terredeltartufo.at.it" �www.terredeltartufo.at.it� 


PEC: � HYPERLINK "mailto:suap.moncalvo@pec.it" �suap.moncalvo@pec.it�


Tel. 0141 917104 / 917505 - Fax. 0141 917352








